문서번호	운영과-7767
결재일자	2019.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준규		홍원기	11/12 代이도훈
협 조
	주무관			이정연

실험실 저온저장고 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

실험실 저온저장고 수리계획 보고

시약 보관용 저온저장고의 온도가 설정치로 작동하지 않는 고장이 발생하여 해당 부품의 교체 및 수리계획을 보고드림

□		수리개요

○ 건    명 : 실험실 저온저장고 수리

○ 수리대상 : 저온저장고

○ 수리내역 : 컴프레서 냉매 보충

□		추진계획

○ 수리일정 : 실험실 수질분석업무에 사용되는 시약 보관에 차질이 없도록 진행하고자 함

***********************************************

*****************************

*****************************

**************************

*************************************************************

□		향후계획

○ 실험실 수질분석업무에 사용되는 장비들을 항시 유지관리하여 필요한 부분에 대해서 교체 및 수리하여 수질분석업무를 수행하는데 최적의 환경을 조성

붙임  1. 견적서 외 1부.  끝.