＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2019년 10월분)

1. 우리 센터의 2019년 10월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'18.10월	1,031,829,720	10,633,720	32,467,700	0.328	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 131만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 19만톤 감소, 우면산라인은 216만톤 감소, 방배(1, 2)은 104만톤 증가하였음 ○ 10월최대전력수요는 17,293㎾ ○ 동력비는 1.67% 감소하였고 전력사용량은 1.59% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 2.38% 증가하였음
'19.10월	1,014,838,420	10,466,800	31,156,200	0.336
증 ․ 감	-16,991,300	-166,920	-1,311,500	0.008
	-1.67	-1.59	-4.21	2.38

붙임 : 1. 2019년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	11/12 代김성철
협조자	주무관	김희수		정수과장	하은경
시행	정수시설과-12247	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개