＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(석촌동 213 외 1필지)

1. 건축과-23030(2019. 11. 6.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

***대지위치: 송파구 석촌동 213 외 1필지

****건축주: *********

다. 건축규모: 지하2층/지상9층, 연면적 2,856.91㎡

라. 협의내용: 급수협의 조건 이행 시 급수가능함.

※ 위 지역은 5층까지만 직결급수가 가능하므로 6층이상은 가압펌프를 설치해야 급수가능함.

붙임  1. 건축허가 급수협의조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤정민		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	11/12 김태형
협조자
시행	급수운영과-17823	(		)	접수		(		)
우	05762	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	wjdals7874@seoul.go.kr	/	부분공개(6)