투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 설비감시용 CCTV카메라 구매 설치(2대) 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0786호(2019.11.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 설비감시용 CCTV카메라 구매 설치(2대) 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 설비감시용 CCTV카메라 구매 설치(2대)

2) 요청사유 : 탈수A동 설비감시용 CCTV 작동 불량으로 탈수기 5, 6호 현장제어판넬 전면감시 불가, 탈수기 7, 8, 9호 케익호퍼(2번) 상부 감시 불가

3) 설치계획 : Full HD Camera(2M Pix, 20X, PTZ) 2대 구매 및 설치(교체) 등

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(탈수시설의 안정적 운영감시 및 안전사고 예방을 위해 CCTV 구매,설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 11/12 代이도훈
협조자
시행	운영과-7768	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)