구급장비(6-7호 Spo2케이블 - Philips 고급형 제세동기 부품 - )고장발생 알림
문서번호	상계119안전센터-5329	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			장현준	代장태석	11/12 백종혁
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	Spo2케이블	관리부서	상계119안전센터(구급6-7호)
고 장 일 시	2019. 11. 11.(월) 17:40분 경	장 소	노원구 노원로 26길 111 상계119안전센터 차고지
조 치 사 항	○ 고장발생 발견하여 사용불가 상태 구급팀에 알림 ○ 휴대용산소포화도측정기로 대체함
원인 및 상태	○ 2019. 11. 11.(월) 17:40분 경 교대점검 시간 장비 점검 중 노후로 인한 Spo2케이블 접촉불량 상태 확인함.
그 밖의 사 항	○ 구급대원이 구급팀에 수리 및 대체품 요청 예정
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 11월 12일 계급 지방소방사 성명 장현준 (인) 노원소방서장 귀하

	상계119안전센터장