	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 일제조사 결과보고(북가좌 용수2360호)

1. 관련근거

가. 재난대응과-22136(2019.9.27.)호 「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀 조사계획 알림」

나. 재난대응과-24186(2019.10.25.)호 「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀 조사 계획 알림 수정알림」

2. 북가좌119안전센터 고장 발생 소방용수 중 수리완료된 소방용수가 있어 아래와 같이 보고합니다.

아 래 -

소속	해당용수	기존	변경	비고
북가좌	2360호(지하식)	고장(사용가)	수리완료 (외관 및 출수 이상없음)
		고장내용 : 스핀들 불량

붙임  소방용수 사진(2360호) 2부.  끝.

	북가좌119안전센터장
담당자	김준석		2팀장	진희범		119안전센터장	11/08 김영훈
협조자
시행	북가좌119안전센터-4167	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-372-0119	/전송	02-308-0119	/	kim3923@seoul.go.kr	/	대시민공개