문서번호	도시철도사업부-11259
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동북선1과장	도시철도사업부장
박중모		김용선	11/13 최병훈
협 조
	주무관			박성준
	주무관			박노성

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사(2차)』

예비준공검사 결과 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(도시철도국사업부)

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사(2차)』

예비준공검사 결과 보고

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 2차분의 준공 기한내 완공 가능  여부 및 미흡사항 사전 보완을 위한 예비준공검사 실시 결과 보고임..

공사개요

○ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

○ 공사규모 : 연장 L=1,184m

○ 공사기간 : 2017.8.23. ~ 2023.8.21.(2차 2019.06.28. ~ 12.31.)

○ 공사금액 : ******백만원(2차 *****백만원)

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 사 업 단 : ㈜동해종합기술공사 외 3개사

관련근거

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

○ 예비준공검사 실시 개선대책(행정 2부시장 방침 제27호, 2014.02.06.)

- 계약금액 10억원 이상은 필요시 외부전문가와 합동점검 실시

검사결과

○ 일    시 : 2019.11.6.(수), 14:00

○ 장    소 : 별내선 1공구 건설공사 현장

○ 검 사 자

- 도시기반시설본부 도시철도국 사업부 : 시설6급 ***, 시설7급 ***

○ 입 회 자

- 건설사업관리단 : 기술지원기술자(토질) ***, (시공) ***, 책임기술자 ***

- 시공사 : 현장대리인 ***

○ 검사자 의견

- 2차분 현재 공정율(약 60.4%)을 고려할 때 준공에는 지장이 없을 것으로 사료되나, 설계변경 등이 필요시 준공 전 설계변경 완료 필요

- 예비준공검사 지적사항(붙임2 참조)에 대하여는 준공 전 조치 완료 할 것

- 준공 설계도서 작성 및 제출에 지장이 없도록 사전 준비 철저 요망

- 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공후 매몰된 부분 없음

○ 관련사진

예비준공검사(설명 및 서류검토)	예비준공검사(현장점검)

조치계획

○ 2차 공사 준공에 차질이 없도록 지적사항 사전 정비, 공정 및 품질, 설계도서 작성 등에 철저를 기하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보
- 지적사항 정비 완료 예정기한 : 2019. 11. 29.

붙임 : 1. 예비준공검사 결과보고 문서 1부.

2. 예비준공검사 조서 및 보고서, 지적사항 1부.

3. 예비준공검사원(시공사) 1부.

4. 예비준공검사 사진대지 1부.  끝.