투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 저류조 노후덮개 교체작업 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0789호(2019.11.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 저류조 노후덮개 교체작업 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 저류조 노후덮개 교체작업

2) 요청사유 : 저류조 덮개의 장기간 사용에 따른 부식 및 leak부 악취 발생, 안전사고 발생 위험

3) 작업계획

구 분	개소	작업내용	비고
노후 저류조 덮개	7	덮개 교체 및 베이스 밀폐
저류조동 농축슬러지 저류조 옥상	1	저류조 밀폐
저류조동 교반기 주변	4	교반기 베이스 주변 밀폐
농축슬러지 및 음폐수 투입배관	2	악취차단 커버 설치 및 밀폐

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(악취 차단 및 안전사고 예방을 위하여 저류조 덮개 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代이도훈		중랑물재생센터소장	11/13 代임준빈
협조자
시행	운영과-7808	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)