문서번호	시설보수과-6224
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설보수과장
임형진	11/13 임준빈

차집관로 사무실 전기온수기 교체 계획

2019. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

차집관로 사무실 전기온수기 교체 계획

차집관로 사무실에 설치 된 전기온수기를 교체하여 근무환경을 개선하고 근무자의 근무 의욕을 고취시키고자 함.

□ 점검일시

○점검일시 : 2019. 11. 6.

○점 검 자 : 주무관 박정우, 임형진

○점검대상 : 차집관로 사무실 전기온수기

□ 시설현황

시 설 명	규 격	설치년도	용 도
차집관로 사무실 전기온수기	REH 430	2010. 8.	차집관로 현장 근무자 샤워실

□ 교체사유

○ 차집관로 현장 근무자의 샤워용도로 이용되는 전기 온수기의 고장 발생

○ 노후화로 인한 법랑 코팅된 온수기에 균열이 발생하여 온수 사용 불가

□ 교체계획

○ 교체내용 : ***********************************

○ 소요예산 : *********************

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,수선유지교체비, 수선유지비

1. 붙 임 : 견적서 2부.  끝.