		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029604956	고객접수번호	0992019066310
수용가명	***	민원신청일	2019.11.13.
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1978.12.28.	기물번호	*********17
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	신성현
입회자	유동훈	수용가와의관계
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장점검 및 퇴수작업 후 정상출수 상태 확인

끝.

주무관							신성현				급수관리팀장					代류태현					급수운영과장					11/13 代류태현
협조자
시행			급수운영과-21341										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 급수운영과																/
전화		02)3146-4572							/전송			02)3146-4589					/														/	부분공개(6)