투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A, B동 슬러지 #3호 유량계 외 17개 검·교정 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0793호(2019.11.13.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A, B동 슬러지 #3호 유량계 외 17개 검·교정 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A, B동 슬러지 #3호 유량계 외 17개 검·교정

2) 요청사유 : 슬러지 및 폴리머 유량계 장시간 연속가동에 따른 계측오차 점검

※ 유량계 계측오차범위 2% 이내

3) 검·교정대상 : 유량계 18대(슬러지 유량계 5대, 폴리머 유량계 13대)

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(탈수시설 최적 운영을 위하여 유량계 주기적 검·교정 필요)

※ 당부사항 : 검·교정 시 직원 입회, 검사결과에 따른 후속조치 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代김재영		중랑물재생센터소장	11/14 代임준빈
협조자
시행	운영과-7827	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)