문서번호	치수과-16147
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김재혁		백원기		민병기		11/14 代김준곤
협조

★ ◉

- 뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사 -

준공검사 검토 보고

2019. 11.

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
기타 고려사항		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
		●
타자원 활용		●	서울시	:		유 ☑ ( 물재생계획과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유□ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사 -

준성검사 검토 보고

우리구에서 시행중인 『뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사』에 대하여 준공검사원이 접수되어 아래와 같이 검토 보고함

▢ 사업개요

○ 사 업 명: 뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사

○ 위    치: 뚝섬로 358 주변

○ 규    모: 사각형거 보수보강 □2.2×1.8m, L=188m

단면보수 1,211.2㎡

○ 사업기간: 2019. 5. 17. ~ 2019. 11. 12.

○ 도급금액: 420,000,000원

○ 도급회사: 비엔에스이건설(주) 대표 장태민

▢ 보고내용

○ 우리구에서 시행중인  「뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사」에 대해 준공검사원이 접수되어 관련 서류 및 현장 확인한 바, 계약내용과 같이 적정히 공사 시공됨.

○ 준공금 청구내역

계 약 금 액	420,000,000원
기 성 금	-원	0%	기지급	선급금	110,000,000원
				노무비	65,439,000원
준 공 잔 액	244,561,000원	100%
				계	175,439,000원
청구 및 지급금액	금244,561,000원(준공금 – 기지급 금액)

▢ 조치의견

○ 준공검사 결과 설계서 및 그 밖의 계약 내용과 같이 시공되었기에 준공처리코자 함.

붙  임: 1. 준공검사원 지정요구 및 검사의뢰서 1부.
2. 준공내역서 1부.
3. 예비준공검사조서 1부.