직영반 일일작업일지 【2019.11.13】

주무관	시설보수과장			결재
최문석	전결 11/14 유재필
협 조

문서번호 :	시설보수과-4235

■ 일일작업 현황 : 2019.11.13.(수)                                        날씨 : 흐림

작 업 위 치	작 업 내 역																비고 (사진)
	소파보수 (개소/㎡)				조인트보수 (개소/㎡)				내 역	세 척				청 소	보 수
										충격 흡수	차량 방호책	조인트	보도 난간	빗물 받이 (개소)	시선 유도봉 (개소)	파손 및 보수예정
장평교		/					/		민원) 낙하방지망 볼트 고정								1
신답지하차도		/					/		배수로 청소								2
용두교		/					/		빗물받이 청소, 광고 전단지 제거					5			3,4
안암교		/					/		빗물받이 청소					5			5
동진교		/					/		〃					4			6
용두4교		/					/		〃					6			7
청계천복개(우안)	1	/	3				/		민원) 도로소파 보수								8
동호대교 남단		/					/		민원) 제설함 이동								9
신답고가		/					/		낙엽 청소								10
답십리굴다리 지하차도		/					/		배수로 청소, 집수정 청소								11,12
청량제2고가		/					/		빗물받이 청소					4			13
제기1교		/					/		〃					8			14
제기2교		/					/		〃					12			15
종암교		/					/		〃					12			16
청량제1고가		/					/		특이사항 없음								17
총 계	1	/	3		0		/	0						56
전일누계	3	/	2.6		16		/	5.7		-	-		-	240	-	-
월 누계	4	/	5.6		16		/	5.7		-	-		-	296	-	-
포장보수 총계	20			/		11.3

■ 사용자재 현황 (11월)

구 분	사 용 자 재
	아스콘 (#78)	아스콘 (#67)	수경아스콘	재 생 아스콘	상온아스콘	이지	염화칼슘
금 일	-	-	-	-	3	-	-
누 계	-	-	-	-	22	-	-

■ 작업인력 및 투입장비 (11월)

구분	동 원 인 력				투 입 장 비
	계	담당	반장	시설 관리원	더블캡	사인카	로울러	평삭기	휘니샤	보수 트럭	로우더	셀프 로러	고소 차	암롤	바브캡	물차	다기능세척기	기타
금일	4	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	34	-	9	25	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*특이사항: 없음.  끝.