투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수 A, B동 슬러지(7호) 및 폴리머(예비기) 공급펌프 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0795호(2019.11.14.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수 A, B동 슬러지(7호) 및 폴리머(예비기) 공급펌프 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 A, B동 슬러지(7호) 및 폴리머(예비기) 공급펌프 수리

2) 요청사유 : 슬러지 및 폴리머 공급펌프 로터, 스테이타 등 파손

3) 수리계획

대 상	사양	수량	수 리 내 용	비 고
슬러지공급펌프	모노펌프(B-89)	1대	로터 , 스테이타, 커플링 로드 등 교체	A동 7호
폴리머공급펌프	모노펌프(B-40)	1대		B동 예비기

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : *************************************

나. 검토결과 : 승인(수리 후 유사시 대비 예비품으로 확보)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리, 계약관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	11/15 代김광석
협조자
시행	운영과-7856	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)