투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A, B동 잡배수펌프 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0797호(2019.11.14.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A, B동 잡배수펌프 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A, B동 잡배수펌프 교체

2) 요청사유 : 내구년한 경과로 인한 교체시기 도래 및 노후화에 따른 토출유량 감소

3) 교체계획

대 상	규 격	교체수량	비 고
탈수A동 잡배수펌프	0.6㎥/min×2.2㎾	4대	2006~2008년 설치
탈수B동 잡배수펌프		2대

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(탈수동 지하의 원활한 배수를 위하여 펌프 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 11/15 최영효
협조자
시행	운영과-7852	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)