＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	*************************************
(경유)
제목	대형저수조 청소 및 수질검사 대상 제외 신청에 대한 회신(역삼동 689-3)

1. 항상 상수도 행정에 관심가져 주셔서 감사합니다.

2. *********************** 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사

대상 제외 신청에 대하여 현장 확인 결과 직결급수를 위한 배관공사를 완료하여

저수조를 소방용수전용으로 사용하도록 조치되었음을 확인하였습니다.

3. 위 건축물은 면제 적용기준 『수도법 시행령 제50조 1항』의 ’다만, 저수조를 거치지

아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다.’에 부합되기에 저수조 청소

및 수질검사 의무 대상에서 제외 되었음을 통보하오며,

4. 아울러 저수조를 재사용하여야 할 경우에는 사용 전 청소 및 수질검사를 실시하고

그 결과를 우리사업소로 제출하여 승인을 득한 후 사용하여 주시기 바랍니다.

	강남수도사업소장
주무관	손성우		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	11/15 최춘근
협조자
시행	급수운영과-20292	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 (도곡동)	/
전화	02)3146-4845	/전송	02)3146-4889	/	sungwoo.son@seoul.go.kr	/	부분공개(6)