문서번호	시설보수과-4264
결재일자	2019.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
백상용		유재필	11/15 송만규
협 조
	주무관			최태석
	주무관			정용재
	주무관			최문석

「지하안전관리에 관한 특별법 관련」

2019년 지하시설물 안전점검 결과 보고

2019. 11.

성동도로사업소

(시설보수과)

「지하안전관리에 관한 특별법 관련」

2019년 지하시설물 안전점검 결고 보고

지하안전관리에 관한 특별법(이하 ‘지하안전법’) 관련, 우리사업소에서 관리하는 터널, 지하차도 등 지하시설물에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과에 대하여 보고드림.

1		관 련 근 거

□ 지하안전법 제34조(지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 등)

□ 지하안전법 관련, 2019년 지하시설물 안전점검 계획(시설보수과-4172호, ’19.11.7.)

2		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2019. 11. 7(목) ～ 11. 15(금)

□ 점검대상 : 지하시설물 총18개소(붙임2참조)

(개소)

계	복개구조물	터 널	지하차도	비고
18	3	3	12	- 1종 : 3개, 2종 : 8개, 3종: 6개, 법정 외: 1개 - 등급현황 : B급 18개

□ 점검방법 : 시설물 관리책임자(정,부) 2인 1개조로 자체점검

※ 겨울철대비 도로시설물 합동점검과 병행하여 점검이 진행 중인 시설물에 대하여 3인(관리책임자 정·부 2인, 자문위원 1인) 1조로 합동점검 실시

□ 점검사항 : 시설물의 중대결함 및 매설깊이의 1/2에 해당하는 범위의 지표에 대한 침하 여부 육안점검 실시

3		점 검 결 과

□ 점검대상 지하시설물 전체 18개소에 대한 육안점검 결과,

❍ 구조적 결함 등 중대결함에 대한 특이사항은 없음

❍ 지반침하 등 이상징후는 확인되지 않으며 양호한 상태로 판단됨.

4		향 후 계 획

□ 해당 자치구(시설물 소재지)에 점검결과 통보

□ 주기적 순찰 점검을 통해 이상유무 확인 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 담당자별 보고서 및 육안점검표 1부.

2. 안전점검 지하시설물 현황(지하안전법).  끝.