투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설비분야 시운전 추진 철저)-신월빗물저류배수시설

1.업무지시현장 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-11-15 13:11:08

3.지 시 내 용

가. 수성신월 제19-758호(2019.11.8.)와 관련입니다

나. “신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사”와 관련하여 위 대호로 제출한 종합시운전 중 설비분야분야를 검토한 결과 “고지수직구 횡월류수문”은 부하시운전이 필요하니 포함하여 주시고 각종 시운전은 입찰안내서를 준수하여 주시기 바라며,

다. 또한 입찰안내서 상 기계·전기·통신분야 준수사항의 이행여부 및 향후 조치계획을 2019.11.19.(화)까지 제출해 주시기 바랍니다.  끝.

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							추한영			환경설비과장					11/15 代이호기
협조자
시행			설비부-18104									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8619						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	부분공개(5)