＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년도 하반기 대형저수조 청소 및 수질검사 실시 재안내

1. 서울시 상수도 행정에 많은 관심을 가져 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 『수도법 제33조 및 제36조』, 『수도법 시행령 제50조 및 제52조』,『수도법 시행규칙

제22조의3』, 『서울특별시 수도조례 제40조의2』에 의거 귀 건축물 및 시설은 저수조

청소 및 수질검사 대상임을 2019.08.12.자로 안내 드렸으나 2019.11.11. 현재까지 우리

시에 청소결과 보고서, 수질검사보고서가 미접수 되었습니다.

3. 이에 다음과 같이 재안내 드리오니 조속한 시일 내 청소 및 수질검사를 시행하시어

2019.12.31.까지 인터넷 등록 또는 우편 제출하여 주시기 바랍니다.

▢ 저수조(물탱크) 청소시기 및 회수

○ 반기 1회 이상 실시(상반기 : 1월~6월, 하반기 : 7월~12월)

▢ 제출방법(붙임 1 참고)

○ 서울시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) 등록

○ 청소결과보고서 작성 후 우편제출(붙임 2 서식 사용)

▢ 제출기한 : 하반기 2019년 12월 31일 까지

▢ 미제출시 불이익 : 수도법 제83조에 의거 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

▢ 수질검사 제출기한 : 마지막 검사일로부터 1년 이내

▢ 수도시설의 관리에 관한 교육

○ 교육기관 : 환경보전협회(02-3407-1500 또는 http://www.epa.or.kr)

○ 교육대상자가 된 날부터 1년 이내 (5년마다 8시간 집합교육)

○ 미 수료시 100만원 이하의 과태료 부과

※ 법령 세부내용 안내 : 국가법령정보센터(www.law.go.kr)

붙 임 : 1. 저수조 청소결과 제출방법 안내문 1부.

2. 저수조 청소결과 보고서 서식 1부.

3. 저수조 청소 관련 법규 1부.  끝.

주무관	손성우		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	11/15 최춘근
협조자
시행	급수운영과-20283	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 (도곡동)	/
전화	02)3146-4845	/전송	02)3146-4889	/	sungwoo.son@seoul.go.kr	/	대시민공개