문서번호	총무과-16629
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	총무과장
송기호		이일순	11/18 한정훈
협 조
	주무관			조강민

본부 및 안내 청사 전기.설비 유지보수용 자재구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				2,955천원

2019.11

총 무 부

(총 무 과)

본부 및 안내청사 전기시설물 유지 보수용 자재구매

본부청사 및 안내청사 전기. 기계설비노후로 소모자재을 구매 하여 청사

유지관리에 만전을 기하고자 함.

☐  필요자재 현황

물품분 류번호	품 목	규 격	단위	수량	단가 (원)	소요경비 추정액(원)	용 도
1	트리머날	마끼다 12Pcs	셋트	1	39,000	39,000
2	대변기부속	후레쉬밸브 푸시	개	20	3,500	70,000
3	직소날	HCS 100mm 목재	개	10	2,000	20,000
4		HCS 83mm 목재	개	10	1,800	18,000
5		HSS 92mm 철재	개	10	1,500	15,000
6	누전차단기 ELB	ELB 2P2E-30A 220v	개	10	8,000	80,000
7		EBE 102Fb 2P2E- 75A	개	7	65,000	455,000
8		EBE 102Fb 2P2E-100A	개	7	65,000	455,000
9	콘센트	250V/15A 2구 노출 접지	개	20	1,900	38,000
10	절연테이프	19mm x 10M	개	40	800	32,000
11	살균램프	15W 소독구 일산	개	20	8,000	160,000
12	수축튜브	6￠ x 100M	롤	1	19,000	19,000
13		10￠ x 50M	롤	1	22,500	22,500
14	슬리브	4㎟ (1000개입)	봉	1	25,000	25,000
15		6㎟ (1000개입)	봉	1	29,000	29,000
16		10㎟ (500개입)	봉	1	38,000	38,000
17	분전함박스	소형 100 x 150 x 60	개	5	8,000	40,000
18		중형 200 x 300 x140	개	5	10,000	50,000
19	실란트	무초산/백색	개	10	3,000	30,000
20		무초산/투명	개	10	3,000	30,000
21		무초산/회색	개	10	3,000	30,000
22	전화기	OID-230 2Line	대	10	45,000	450,000
23		TK-500	대	10	16,000	160,000
24	샤워기	자바라+해드	셋트	3	11,000	33,000
25	핸드그라인더날	4인치 25개입 절단석 금속용	박스	1	15,000	15,000
26	분사기	고급	개	5	12,000	60,000
27	호스반도	20 x 8mm	개	20	600	12,000
28	순간접착제	50g 록타이트 401	개	10	4,900	49,000
29	천정텍스	600×300×12	박스	3	39,000	117,000
30	말랭이호스	우레탄 내압/16mm 50M	롤	1	95,000	95,000
소 계						2,686,500
부가세						268,650
합 계						2,955,150

☐ 구매개요

○ 구매방법 : 2인 견적에 의한 저 단가 제시 업체 제품구매하고  카드결제 정산

○  구매기간 : 계약후 7일 이내

○  필요예산 ; 금이백구십오만오천일백오십원(2,955,150원)

한강공원시설관리및개선,한강사업본부 청사시설 유지관리,사무관리비(100-201-01).끝.