물품(매입,납품,제조)요구서

담당자	유재우	전화번호	02)2211-2555

주무관	주무관	시설보수과장		매입( ○ ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
유재우	조연상	11/18 임준빈

	시설보수과장

건   명 :

LED등 구매(농축기동 외 6개소 조명등 보수 및 설치)

시   행

시설보수과-6325

(

)

조직

수처리유지보수

정책사업

사업비용

단위사업

영업

비용

세부사업

처리장비

편성목

물건비

통계목

수선유지교체비

접   수

(

)

수 신 자

관리과장

물품(매입․수리․제조)명세

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

녹 색

제 품

중소기업제    품

장애인

생산품

유무

구입

여부

여부

구입여부

유무

구입

여부

23320464

LED

투광등(120W)

NANOLUX

-A120

개

36

15,444,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23475300

LED

실내등(20W)

NLS-RDCL-SSB20

개

13

897,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23320463

LED

투광등(100W)

NANOLUX

-A100

개

3

1,137,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23322830

LED

실내등(15W)

NLS-RDCL-SB15

개

4

276,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23021721

LED

투광등(100W)

NLS-CWLX

개

1

500,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23219542

LED

보안등(50W)

NLS-SCLX-DP050

개

1

349,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

22904130

가로등주 부속자재

보안등기구암

개

1

75,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23320462

LED

투광등(75W)

NANOLUX

-A75

개

6

1,794,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

소     계

20,472,000

조달수수료(0.54%)

110,540

합     계

20,582,540

품의번호

위 물품을  11월  29일까지  납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 (분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.