투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 냉각 컨베이어(A호) 부품 긴급구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0802호(2019.11.15.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 냉각 컨베이어(A호) 부품 긴급구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 냉각 컨베이어(A호) 부품 긴급구매

2) 요청사유 : 지속적인 체인인장으로 인한 장력인장 및 체인 단락 발생(2019년 8차 예방정비 시 교체 예정)

3) 구매계획 : MAIN CHAIN(SCM440, 142mm) 155link

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(체인 제작에 장시간(약 20일)이 소요되므로 예방정비 시 교체를 위하여 사전 구매 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 11/18 최영효
협조자
시행	운영과-7904	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)