여직원실 배관 고장발생보고서(신도림)
문서번호	신도림119안전센터-3823	결재	서무주임	1팀장	센터장
등록일자
			최백수	성시복	11/18 정상천
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	여직원실 배관 고장	관리부서		신도림119안전센터
고 장 일 시	2019. 11. 18.	장 소		신도림 119안전센터 1층
장 비 규 격	1층 여직원실 하수 배관
조 치 사 항	역류 및 소음 발생으로 사용 불가
원인 및 상태	하수관이 막힌 것으로 추정되며 하수 처리시 역류 발생하여 사용 불가함.
담당자 의견	배관 정밀 점검 및 교체 설치 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 11월 18일 담당자 계급 소방장 성명 최백수 (인) 구로소방서장 귀하

	신도림119안전센터장