고압가스 수불부(11/15~17)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	11/18 代정갑평
협 조

문서번호 :	정수과-8843

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						10,899
11.01		0	0	260		0	0	264	264	10,635
11.02		0	0	260		0	0	256	256	10,379
11.03		0	0	260		0	0	228	228	10,151
11.04		0	0	260		0	0	259	259	9,892
11.05		0	0	260		0	0	264	264	9,628
11.06		0	0	260		0	0	281	281	9,347
11.07		0	0	260	5,400	0	0	259	259	14,488
11.08		0	0	260		0	0	244	244	14,244
11.09		0	0	260		0	0	254	254	13,990
11.10		0	0	260		0	0	241	241	13,749
11.11		0	0	260		0	0	238	238	13,511
11.12		0	0	260		0	0	248	248	13,263
11.13		0	0	260		0	0	246	246	13,017
11.14		0	0	260		0	0	250	250	12,767
11.15		0	0	260		0	0	250	250	12,517
11.16		0	0	260		0	0	233	233	12,284
11.17		0	0	260		0	0	235	235	12,049
11.18				260					0	12,049
11.19				260					0	12,049
11.20				260					0	12,049
11.21				260					0	12,049
11.22				260					0	12,049
11.23				260					0	12,049
11.24				260					0	12,049
11.25				260					0	12,049
11.26				260					0	12,049
11.27				260					0	12,049
11.28				260					0	12,049
11.29				260					0	12,049
11.30				260					0	12,049
11.31				260					0	12,049
합계	0	0	0		5,400	0	0	4,250	4,250

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,515			27,223
11.01	18,000	288	1,462	1,750	43,765		1,086	26,137
11.02		412	2,463	2,875	40,890		1,001	25,136
11.03		463	1,956	2,419	38,471		937	24,199
11.04		502	1,806	2,308	36,163	18,550	1,433	41,316
11.05		467	2,469	2,936	33,227		1,572	39,744
11.06		435	1,598	2,033	31,194		1,566	38,178
11.07		376	1,274	1,650	29,544		1,076	37,102
11.08		373	1,034	1,407	28,137		1,203	35,899
11.09		375	1,689	2,064	26,073		1,260	34,639
11.10		375	1,335	1,710	24,363		1,179	33,460
11.11		176	616	792	23,571		1,249	32,211
11.12	18,000	0	0	0	41,571	17,280	1,571	47,920
11.13		0	0	0	41,571		1,702	46,218
11.14		0	0	0	41,571		1,772	44,446
11.15		0	0	0	41,571		1,737	42,709
11.16		0	0	0	41,571		1,649	41,060
11.17		0	0	0	41,571		1,688	39,372
11.18				0	41,571			39,372
11.19				0	41,571			39,372
11.20				0	41,571			39,372
11.21				0	41,571			39,372
11.22				0	41,571			39,372
11.23				0	41,571			39,372
11.24				0	41,571			39,372
11.25				0	41,571			39,372
11.26				0	41,571			39,372
11.27				0	41,571			39,372
11.28				0	41,571			39,372
11.29				0	41,571			39,372
11.30				0	41,571			39,372
11.31				0	41,571			39,372
합계	36,000	4,242	17,702	21,944		35,830	23,681