투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 관리동 에어커튼 설치 외 2건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0803호(2019.11.15.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 관리동 에어커튼 설치 외 2건 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 관리동 에어커튼 설치 외 2건

2) 요청사유 : 공장동 외부 먼지 및 악취 유입, 관리동 급기팬을 통한 악취 유입, 공장동 출입문 인라인팬 고장

3) 작업계획

구 분	작 업 내 용	수량	비 고
관리동, 전기실	출입문 에어커튼 설치	4	리모컨형 2, 산업형 2
관리동	급기팬 필터 설치 및 덕트 정비	1
공장동	출입문 인라인팬 교체	1

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(직원 근무환경 개선을 위하여 시설물 설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 11/18 최영효
협조자
시행	운영과-7905	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)