	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설(급수탑, 비상소화장치) 폐전 심의회 개최 계획

1. 재난관리과-6356(2019.11.15.)호『소방용수시설(급수탑,비상소화장치)폐전 계획』와 관련입니다.

2. 시설노후로 인한 도시미관 저해 및 민원접수(오물 상습투척으로 이설 요구 등) 등 철거요청으로

급수탑 및 비상소화장치에 대한 폐전 심의회를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

가. 일    시: ************************

나. 장    소: 재난관리과장실

다. 심의안건: 급수탑 및 비상소화장치 폐전 등 안건 심의

라. 심의대상

연번	번 호	구 분	설치일자	관 할	사 유	비고
1	급204호	급수탑	78.06.01.	노량진	노후 및 도시미관 저해	폐 전
2	급205호	급수탑	96.07.29.	노량진	노후 및 도시미관 저해	폐 전
3	급206호	급수탑	84.11.01.	상 도	노후 및 도시미관 저해	폐 전
4	1	비 소	89.01.01.	노량진	활용불가	철 거
5	89	비 소	93.01.01.	노량진	공사 예정지에 위치하여 진입 및 활용불가	철 거
6	272	비 소	10.12.08.	노량진	시장공사중으로 진입 및 활용불가	철 거
7	273	비 소	00.01.19.	노량진	오물 상습투척으로 잦은 민원발생	철 거

마. 심의회구성

○ 위원장: 재난관리과장

○ 위  원: ****************************************

○ 간  사: 대응총괄팀장(소방용수)

바. 향후계획

○ 심의회 결과에 따른 급수탑 및 비상소화장치 폐전

○ 급수탑 3개소 남부수도 사업소 폐전의뢰 철거예정

○ 비상소화장치함 회수 비품은 비상소화장치 유지관리시 재사용 예정

○ 향후 신설 비상소화장치 설치시 일체형 및 호스릴형 적극추진

붙 임  1. 소방용수시설(급수탑,비상소화장치함)폐전 계획

2. 심의의결서 1부.

3. 심의표 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장
담당자	윤태진		대응총괄팀장	김홍범		재난관리과장	11/18 최광열
협조자
시행	재난관리과-6381	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서, 2층 재난관리과 (신대방동)	/
전화	842-1195	/전송	6913-7748	/	gone1978@seoul.go.kr	/	부분공개(5)