투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	사전 규격공개 요청(분뇨처리동 투입구 악취방지 전동셔터 제조.구매 설치사업)

우리센터에서 시행예정인 아래사업 건에 대해 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조의2 규정에 의거 사전규격 공개를 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

아          래    -

□ 사업 건

○ 사 업 명: 분뇨처리동 투입구 악취방지 전동셔터 제조.구매 설치

○ 설치대상: 분뇨처리동 투입구 × 5대(개소)

최대 SIZE	최대 : W 8,000 * H4,200
개폐 속도	0.5m/sec~1.5m/sec(속도 조절 가능)
내풍압 강도	18~20m/sec
기본 구성	DRUM,SHEET,FRAME ASS’Y, MOTOR, CONTROLLER, SENSOR, OPTIONS
온도 범위	-20℃ ~ +80℃
소음	15~20dB

○ 사업액(예상): 63,119천원

○ 계약방법: 일반공개경쟁입찰

○ 사업기간: 계약일로부터~ ‘19. 12. 30.

붙임: 1. 시방서 1부.

2. 부당계약발주부서 체크리스트.  끝.

	운영과장
★주무관	도형철		주무관	신정현		운영과장	11/18 최영효
협조자
시행	운영과-7930	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(5)