문서번호	기전과-5837
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
황상호		오준식	11/19 송만규
협조	주무관		문준호
	주무관		안재윤

2019년 시설공사 정기하자검사 계획(11월)

2019. 11.

성동도로사업소

(기전과)

2019년 시설공사 정기하자검사 계획(11월)

우리사업소에서 관리하는 시설물(기전 및 교통 등) 중 하자담보 책임

기간 중에 있는 시설물에 대하여 정기 하자검사를 실시코자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조

- 하자담보 챔임기간중에 있는 시설물 하자검사 실시

- 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우 하자검사조서 생략

□ 준공시설물 하자관리 개선내용 이행지침

[기술심사담당관-9717호, 행정2부시장 방침 제188호(2013.06.04.)]

Ⅱ		개 요

□ 대    상 : 10건(기전시설물 : 3개소, 교통시설물 : 7개소)

1. 2018년 도로교통 소통 개선사업 교통 신호기공사(용곡삼거리 외 2개소)

- 용곡삼거리, 홍파초교 교차로, 구의동 삼성쉐르빌 앞  교통신호기 신설 및 이설 1식

2. 교통안전시설물 원인자부담공사 - 중화역교차로 외 1개소

- 신호지주 교체 5본, 차량신호등 이설 4조, 보행신호등 이설 5조 등

3. 군자지하차도 발전기 교체공사

- 본넷트 방음형 설치공사 1식, 발전기 철거공사 1식, 고재처리 1식

4. 2018년 교통신호기 유지보수공사(연-2구역)

- 교통신호기 유지보수공사 1식(동대문구, 중랑구 노후지주 교체 및 유지관리)

5. 2018년 교통신호기 유지보수공사(연-1구역)

- 교통신호기 유지보수공사 1식(성동구, 광진구 노후지주 교체 및 유지관리)

6. 2018년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

- 교통신호기 신설 및 개량공사 1식(규제사항 처리 및 시설물 개량)

7. 2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

- 교통안전표지 유지보수 1식, 철주 및 부착대 설치 및 유지보수 1식

8. 2017년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(중곡제일시장 외 2개소)

- 신호등, 지주 신설 및 이설, 제어기 신설 1식(중곡제일시장, 건대입구사거리, 동서울우편집중국앞)

9. 2018년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

- 일상유지보수공사 1식(성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구 4개구 터널, 고가차도, 지하차도, 교량의 기전시설물 정비)

10. 2018년 경관조명유지보수공사(연간단가)

- 경관조명 유지보수공사 1식(동호대교, 영동대교, 성수대교, 광진교, 및 일반교량 경관조명 유지보수)

□ 검사일정 : 2019. 11. 20.(수) ~ 2019. 11. 26.(화)

□ 검 사 자 : 기전과 문준호 외 6명

Ⅲ		점검방법

□ 하자검사자(시설물 관련 담당직원)를 편성하여 일상점검과 같이 병행 실시 후 하자검사조서 작성

□ 지정된 시설물에 대하여 하자발생 여부 육안점검 실시

※ 경미한 사항은 자체(기전보수반, 경정비반)에서 처리

Ⅳ		행정사항

□ 하자검사 지적사항은 하자검사자별 시공사에 통보하여 보수 조치

□ 하자검사 완료 후 하자검사조서 작성 등

첨부 : 1. 하자검사대장 목록 및 검사자 지정현황 1부.

2. 하자검사조서(서식) 1부.  끝.