내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	피난약자시설인 요양병원 등 『소방관 진입창』 표시(스티커) 부착(확인) 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-9084(2019.11.18.)호 『2019년 겨울철 요양병원 및 노인요양        시설 소방훈련 계획 알림』

나. 예방과-25356(2019.11.14.)호 『소방관 진입창 스티커 구매(제작) 활용 계획』

다. 예방과-25280(2019.11.14.)호 『피난약자시설 요양병원 등 소방관 진입창        표시 여부 확인 결과 보고』

라. 예방과-24039(2019.11.1.)호 『2019년 겨울철 소방안전대책』

마. 예방과-5911(2019.3.15.)호 『2019년 집중 소방안전관리 대책』

❍ 피난약자시설 □ 소방대원 내부진입을 위한 「소방대 진입창」 설치

2. 요양병원 등 피난약자시설에 대한 ‘소방관 진입창’ 표시 여부 등 실태 확인     및 미 표시 대상에 대한 스티커 부착 계획을 다음과 같이 알려 드리오니      각 관은 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기   간 : 2019.11.19. ~ 11.27.

나. 대   상 : 3개소(요양병원 2, 요양시설 1)

대 상 명	소재지	관 할	비고
**********	***********	현장대응단
********	***********	가락
************	***********	현장대응단

※ 피난약자시설 전체 18개 대상 중 상기 3개 대상만 미 표시(진행 중)

다. 소방관 진입창 스티커 부착(표시) 여부 확인 및 미부착(미표시) 대상 부착 방법

1) 훈련, 순찰 등 소방활동과 병행하여 진행

2) 시설물 관계자와 협의하여 2층 이상층에 소방활동이 원활한 장소 부착

3. 행정사항

가. 소방관 진입창 스티커는 예방팀에서 배부.

부서명	배부수량	비 고
******	24	송파그랜드요양병원 및 구립노인전문요양센터 부착용 외 다른 대상의 정비·보완용 포함
**********	6

나. 현장대응단장, 가락119안전센터장은 대상처 여건 등 제반사항으로 소방        훈련과 병행하여 추진이 불가능 할 경우에는 소방관 진입창 스티커만        먼저 부착하고 결과 보고 【11.27(수) 한】

다. 현장대응단 지휘팀(장), 119안전센터장은 요양병원 및 노인요양시설 소방        훈련 시 소방관 진입창 표시(부착) 여부를 확인하고, 정비가 필요한 대상은        현지 시정(보완) 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방관 진입창 기준 규정 관련 자료 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	김남길		예방팀장	강상욱		예방과장	11/19 김정용
협조자
시행	예방과-25599	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (오금동)송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	431-4105	/전송	3402-1190	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)