	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 표찰발견 보고(용두)

1. 재난과리과-6805(2019.10.25.)호 『2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획

수정[추가] 알림』과 관련입니다.

2. 용두119안전센터 2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 실시기간 중 표찰이

발견되어 다음과 같이 보고합니다.

○ 소방용수시설 표찰 발견 사항

연번	표찰번호	소방용수시설			발견일자	관할센터 (팀)	비고
		종별	용수번호	위치
1	30	지상식	243호	동대문구 보문로 26	11.07(목)	용두(2팀)
2	31	지상식	2664호	동대문구 약령시로 8-1	11.13.(수)	용두(3팀)

붙임  표찰발견 보고(용두) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
★담당자	신혜수		3팀장	이봉춘		센터장	11/19 代박일규
협조자
시행	용두119안전센터-5040	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동 112-4번지) 용두119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개