문서번호	원수관리과-1621
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김대용		정임근	11/19 서대훈
협조
	주무관		이정호

아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사 최종 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  11.

강북아리수정수센터

원수관리과

『아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사』

최종 하자검사결과 보고

상수도사업본부 수질과에서 일괄계약으로 추진한 아리수정수센터

염소설비 유지 및 안전관리 공사 연간단가계약 건의 하자기간 만료기한이 도래함에 따라 최종 하자검사를 시행하고 결과를 보고드림

□ 근거 규정

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

(하자검사)

□ 최종 하자검사 실시 개요

○ 최종 하자검사 일시 : 2019.11.18(월)

○ 최종 하자검사 대상

사업명	공사(물품)내역	준공 금액 (천원)	하자기간	계약상대자	비고
아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사 (연간단가)	염소설비 안전점검 염소설비 정비 염소설비 세관	95,000 강북통합 취수장	`17.12.25 ~ `19.12.24	㈜동방수기 대표 김태호

○ 검 사 자 : 지방공업주사 김대용, 지방전기전문경력관 이정호

○ 입 회 자 : 지방공업주사보 엄주원

□ 최종 하자검사 결과 : 이상 없음

□ 행정사항

○ 하자보증기간 종료일이 2019.12.24일까지 이므로 최종일까지 다시 한번 점검하여 하자발견시 즉시 하자요구 조치코자 함.

붙임 : 하자검사 실시 현장사진 1부.  끝.