문서번호	현장민원과-20077
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	현장민원과장		남부수도사업소장
차광성	최용원	이연섭		11/19 박영준
협 조
	행정지원과장		김지형
	요금과장		이병두
	급수운영과장		이성환
	시설관리과장		고신석

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

'19년 겨울철 수도계량기 동파예방을 위한
동파취약 공동주택 수도계량기 보온실태 점검 계획

2019. 11.

남부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

'19년 겨울철 수도계량기 동파예방을 위한
동파취약 공동주택 수도계량기 보온실태 점검 계획

겨울철 한파에 대비 동파취약 아파트 등 공동주택 수도계량기에 대한 사전점검을 실시하여 수도계량기 동파발생을 예방하고자 함

□ 추진근거

❍ 겨울철 급수대책 추진계획「계측관리과-9706, ‘19. 10. 28.」

❍ 아파트관리소장  회의결과 보고「현장민원과-19994, ‘19. 11. 18.」

□ 추진배경

❍ 겨울철 한파 시 복도식 공동주택은 구조상 동파에 취약하여 수도계량기 동파 다량 발생

❍ 동파취약 공동주택 책임담당관을 지정․운영하여 수도계량기

동파발생 예방을 위한 사전점검 실시

□ 점검계획

❍ 점검대상 공동주택                                 (단위 : 개소)

구 분	계	금천구	관악구	동작구	영등포구
대 상	71	9	21	18	23

❍ 점검기간 : 2019. 11. 25. ~ 12. 10.(12일간)

❍ 주요 점검내용

- 벽체형 수도계량기함 보온덮개(비닐커버) 부착여부 확인

- 수도계량기 동파예방 홍보포스터 부착여부 확인

- 수도계량기 동파발생 시 연락처(☎ 3146-4400, 120) 안내 등

❍ 점검방법

구 분	계	관악구 일부	동작구 일부	금천구 및 관악구 일부	영등포구 일부	금천구, 동작구, 영등포구 일부
대 상	71	12	13	15	15	16
점검부서	5개과	행정지원과	요금과	급수운영과	시설관리과	현장민원과

- 부서별 배정내역                                       (단위 : 개소)

□ 행정사항

❍  공동주택 관리대장 (붙임2) 및 점검표 (붙임3) 현장민원과 제출 : ‘19. 12. 10.(화)까지

❍ 동파취약 공동주택 책임담당관은 동파예보 경계단계         이상 발령시 담당 공동주택에 동파예방 등 안내

붙임  1. 동파취약 공동주택 책임담당관 지정내역 1부.

2. 동파취약 공동주택 관리대장 1부.

3. 동파취약 공동주택 점검표 1부.  끝.