문서번호	건축기획과-22218
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
이현준		代김승환	11/19 박경서
협조

승강기 부품 제조업 신규등록 신청업체 현장점검 보고 *********

2019. 11.

주택건축본부

건축기획과

승강기 부품 제조업

신규등록 신청업체 현장 점검 보고

「승강기 안전관리법」개정 시행(‘19.3.28.)에 따른  승강기 부품수입업 신규등록 업체 현장을 점검하고 그 결과를 보고 드림

《추진근거》

○「승강기 등의 제조업·수입업 및 유지관리업의 등록에 관한 규정」제2장 제5조(제조업 또는 수입업 등록의 심사)에 따른 승강기 제조업 또는   수입업의 등록기준을 갖추었음을 증명하는 서류에 대해 현장확인 등록

Ⅰ		현장조사 개요

○ 조사일시 : 2019.11.18.(월)

○ 장      소 : 금천구 두산로 11길 59(가산동), **************

○ 조 사 자 : 건축기획과 공업6급 이현준

Ⅱ		조 사 내 용

○ 승강기 부품 제조업 등록기준 등 조사

- 인력 : 책임기술인력 2명, 일반기술인력 1명

- 위치 :  금천구 두산로 11길 59(가산동)

- 등록 승강기 부품 : 승강장 문 잠금장치(JS-DLOCK-1)

- 법정 보유설비(시험검사설비 5종) : 전압계, 전류계, 절연저항계 , 버니어

캘리퍼스, 테이퍼형 틈새게이지 교정 완료 확인

《사진현황》

건물전경	사무실입구	관련서류 현장확인	장비 검교정 확인	공장 전경

Ⅲ		조 사 결 과

○ 상기업체는 현장확인 결과 승강기 부품 제조업 등록기준에 적합한 시설을 보유한 것으로 확인되었으므로 등록신청 부서인 시민봉사담당관에 점검결과를 통보 하고자 함.  끝.