문서번호	기반시설과-3825
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
임영준		라철흠	11/19 전영주
협조

월드컵분수 동절기대비 점검·정비 실시

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  11.

서울시한강사업본부

기반시설과

월드컵분수 동절기 대비 점검·정비 실시

동절기 월드컵분수의 안전관리를 위하여 분수대 내·외부, 계류시설 등을 점검하고 동파방지 및 환경정비를 시행하고자 함

1		점검·정비 개요

□ 대상 : 월드컵분수 1대

□ 위치 : 신행주대교 남단 현장

□ 기간 : 2019.11.21. ~ 2019.11.27.

□ 내용

○ 분수대 외관, 계류시설 일체 점검

○ 분수대 내부, 누수·누유 일체 점검

○ 분수대 배관, 흡인배관 등 접속부위 동파방지 정비

○ 분수대 내·외부 환경정비 등

2		점검·정비 방법

□ 방    법 : 선박 및 점검장비 소유 업체와 현장 점검·정비실시

□ 점 검 자 : 월드컵분수 담당자외 1명,

점검업체 4명(선박 1, 크레인 1대 등 장비포함)

□ 비    용 : 1,870,000원(부가세포함)

□ 점검업체 : ㈜한담 대표 ***

3		조 치 사 항

□ 점검·정비후 채주 청구에 의거 카드결재 또는 계좌입금

□ 점검·정비후 『점검결과보고서』 징구

□ 예산과목 : 한강공원시설 관리 및 운영, 한강공원기전시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02). 끝.