문서번호	요금과-24616
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	김맹순	11/19 박영헌
협 조
	요금관리1팀장		이희대
	요금관리2팀장		전태분

2019년 9월 (2019년 11월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  11.

서부수도사업소

(요금과)

2019년 9월(2019년 11월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 97.97%

□ 9월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2019	92,363	92,576	100.23
	2018	93,448	92,836	99.35
	증감	-1,084 (-1.17%)	-260 (-0.28%)	0.88
당월	2019	10,341	11,060	106.95
	2018	10,252	10,679	104.16
	증감	89 (0.87%)	382 (3.57%)	2.79

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘19.9월(’19.11월 납기) 당월 공급량은 10,341천㎥으로 전년동기 대비 89천㎥ 증가, 조정량은 11,060천㎥으로 전년동기 대비 382천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 2.79% 증가하였음

○ 당월 공급량은 전년대비 89천㎥(0.87%) 증가하였음.

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 공급량 변동사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 -0.32% 감소함

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	101.2	98.6	100.3	95.8	105.6	97.8	103.5	91.85	107.0
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.2
증감	2.2	4.5	1.2	2.0	-0.8	-0.5	-2.6	-0.8	2.8

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	7,183	8,144	6,558	10,870	1,260	5,757	6,895	4,252
	조정량	7,193	8,673	6,138	10,833	1,024	5,718	6,966	5,144
	유수율	100.14	106.50	93.60	99.66	81.25	99.33	101.03	120.98
당월	공급량	754	379	757	1,159	122	651	1,319	475
	조정량	1,135	841	906	1,074	137	585	539	859
	유수율	150.65	221.96	119.60	92.69	111.63	89.88	40.88	180.81
담 당 자		김원재 (급수)	김재엽 (급수)	이용민 (급수)	김초민 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:이용민(급수운영과), 황순미(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,637	3,496	5,822	17,122	3,673	3,333	6,361
	조정량	1,473	3,053	5,798	16,406	4,591	3,290	6,275
	유수율	89.98	87.35	99.58	95.82	124.99	98.70	98.64
당월	공급량	179	399	667	1,925	456	383	716
	조정량	42	463	862	1,750	622	419	826
	유수율	23.43	116.09	129.14	90.92	136.40	109.34	115.35
담 당 자		배한기 (급수)	황인성 (급수)	황인성 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:이용민(급수운영과), 황순미(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	34,015	27,858	30,490
	조정량	33,861	28,152	30,562
	유수율	99.55%	101.06%	100.24%
당월	공급량	3,171	3,690	3,481
	조정량	4,092	3,350	3,618
	유수율	129.1	90.8	103.9

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	144,841	11,060	135,324	10,671	390	3.65
가정용	126,876	7,468	118,588	7,236	232	3.21
공공용	1,022	1,128	1,006	1,066	62	5.82
일반용	16,876	2,266	15,656	2,171	95	4.38
욕탕용	67	199	74	198	1	0.51

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2019년 11월 납기 전체 조정량은 전년대비 390천㎥ 증가

<가정용> : 232천㎥ 증가

○ 마포구 광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량 증가 ▴ 11,937

○ 서대문구 증가로 150 DMC센트럴아이파크 입주 사용량 증가 ▴ 14,902

○ 은평구 통일로 630 래미안베라힐즈아파트 입주 사용량 증가 ▴ 18,767

<공공용> : 62천㎥ 증가

○ 마포구  백범로 35, 307호 서강대학교 사용량 증가 ▴5,275

○ 서대문구  연세로 50 연세대 사용량 증가 ▴21,820

○ 은평구 통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 사용량 증가 ▴20,534

<일반용> : 95천㎥ 증가

○ 마포구  하늘공원로 84 한국지역난방공사 사용량 증가 ▴7,497

○ 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트상가 상가입주 사용량 증가 ▴1,058

○ 은평구  응암로30길 16 백련산SK뷰아이파크 상가 입주 ▴11,036

<욕탕용> : 1천㎥ 증가

○  마포구  월드컵북로44길 40 대중욕탕 영업호전 사용량 증가 ▴4,100

○  은평구  불광로 90 대호싸우나 영업호전 사용량 증가 ▴6,036

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	144,841	11,060	135,324	10,671	9,517	390
1	증산4	12,058	1,135	11,571	1,105	487	30
2	증산5	15,828	841	14,602	804	1,226	37
3	와우산1	10,551	906	9,890	888	661	18
4	와우산2	4,370	1,074	4,176	1,020	194	54
5	만리3	1,956	137	1,861	132	95	5
6	홍은	7,757	585	7,738	540	19	45
7	백련	7,144	539	6,581	503	563	36
8	백련6	4,496	859	4,199	830	297	29
9	백련9	16	42	16	44	0	-2
10	증산3	7,641	463	6,878	459	763	4
11	남산4	9,374	862	8,837	840	537	22
12	불광터널	32,375	1,750	29,185	1,702	3,190	48
13	증산1	9,640	622	11,344	716	-1,704	-94
14	증산2	8,196	419	7,388	402	808	17
15	진관	13,439	826	11,058	686	2,381	140

○ 증산4 : 마포구  하늘공원로 84 한국지역난방공사  사용량증가 ▴7,497

○ 증산5 : 마포구  동교로 52(합정동, 강변불가마사우나)  사용량증가 ▴2,188

○ 와우산1 : 마포구  광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량증가 ▴10,778

○ 와우산2 : 마포구  숭문길 98(염리동) 마포자이3차 입주 사용량증가 ▴12,674

○ 홍은 : 서대문구 통일로 395 홍제센트럴아이파크 입주 사용량증가 ▴12,869

○ 백련 : 서대문구 홍제천로 136 연희파크푸르지오 입주 사용량증가 ▴5,753

○ 백련6 :  서대문구  연세로 50(신촌동, 7/3 ,연세대 )  사용량증가 ▴21,820

○ 백련9 : 서대문구  연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업부진 ▾1,615

○ 증산3 :  서대문구 거북골로19길 20(북가좌동) 북가좌초교 사용량증가 ▴5,753

○ 남산4 :  서대문구  이화여대길 52 이화여대 사용량증가 ▴5,221

○ 불광터널 : 은평구  불광로 90(불광동, 대호싸우나) 사용량증가 ▴6,036

○ 증산1 :  은평구 신사동 효성해링턴플레이스 세대별 사용량 감소  ▾3,952

○ 증산2 : 은평구 응암로30길 16 백련산SK뷰 입주 사용량증가 ▴11,036

○ 진 관 :  은평구  통일로 1021(진관동) 개원 사용량증가 ▴18,767

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	12,058	1,115,371	11,571	1,105,122	10,249	0.93
가정용	11,050	641,486	10,617	649,356	-7,870	-1.21
공공용	111	126,771	111	136,374	-9,603	-7.04
일반용	892	324,915	838	301,783	23,132	7.67
욕탕용	5	22,199	5	17,609	4,590	26.07

▷ 증감량 : 10,249㎥ 증가

○ 가정용 : 7,870㎥ 감소

- 마포구  월드컵로 207 성산임대아파트 세대별 사용량 감소 ▾1,735

○ 공공용 : 9,603㎥ 감소

마포구 가양대로 3 마포구청 청소용수 사용량 감소 ▾3,473

○ 일반용 : 23,132㎥ 증가

하늘공원로 84(상암동 ,한국지역난방공사 영업호전 ▴7,497

○ 욕탕용 : 4,590㎥ 증가

마포구  월드컵북로44길 40 대중욕탕 영업호전 ▴4,100

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	15,828	840,552	14,602	804,387	36,165	4.50
가정용	13,832	571,397	12,758	559,633	11,764	2.10
공공용	86	23,984	72	20,412	3,572	17.50
일반용	1,902	227,992	1,764	209,780	18,212	8.68
욕탕용	8	17,179	8	14,562	2,617	17.97

▷ 증감량 : 36165㎥ 증가

○ 가정용 : 11,764㎥ 증가

마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 세대별 사용량 증가 ▴2,506

○ 공공용 : 3,572㎥ 증가

마포구 마포나룻길 467 망원안내센터 사용량 증가 ▴1,925

○ 일반용 : 18,212㎥ 증가

마포구  양화로 45 주)우리함께사는세상 영업호전 ▴5,060

○ 욕탕용 : 2,617㎥ 증가

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,551	905,937	9,890	887,563	18,374	2.07
가정용	7,721	424,676	7,246	401,889	22,787	5.67
공공용	84	58,976	83	55,537	3,439	6.19
일반용	2,742	410,293	2,556	416,690	-6,397	-1.54
욕탕용	4	11,992	5	13,447	-1,455	-10.82

▷ 증감량 : 18,374㎥ 증가

○ 가정용 : 22,787㎥ 증가

마포구  광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량증가 ▴10,778

○ 공공용 : 3,439㎥ 증가

독막로 113(상수동) 서강초등학교 사용량 증가 ▴1,070

○ 일반용 : 6,397㎥ 감소

마포구  독막로 63-1(상수동, 9통6) 한인회 사용량 감소 ▾1,988

○ 욕탕용 : 1,455㎥ 감소

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,370	1,073,949	4,176	1,020,063	53,886	5.28
가정용	3,012	669,739	2,881	646,802	22,937	3.55
공공용	82	115,791	83	102,894	12,897	12.53
일반용	1,269	269,847	1,203	251,684	18,163	7.22
욕탕용	7	18,572	9	18,683	-111	-0.59

▷ 증감량 : 53,886㎥ 증가

○ 가정용 : 22,937㎥ 증가

마포구 마포대로 115-8 공덕삼성아파트 입주 사용량 증가 ▴11,937

○ 공공용 : 12,897㎥ 증가

마포구   백범로 35, 307호 (신수동, 본관) 서강대 사용량 증가 ▴5,275

○ 일반용 : 18,163㎥ 증가

마포구  마포대로 137(공덕동) kpx빌딩 사용량 증가 ▴2,855

○ 욕탕용 : 111㎥ 감소

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,956	136,643	1,861	131,998	4,645	3.52
가정용	1,637	117,162	1,569	113,941	3,221	2.83
공공용	7	765	7	678	87	12.83
일반용	312	18,716	285	17,379	1,337	7.69
욕탕용					0	0

▷ 증감량 : 4,645㎥ 증가

○ 가정용 : 3,221㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 87㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,337㎥ 증가

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,757	584,968	7,738	540,113	44,855	8.30
가정용	7,134	515,075	7,141	475,228	39,847	8.38
공공용	77	14,348	77	14,064	284	2.02
일반용	540	47,775	514	42,371	5,404	12.75
욕탕용	6	7,770	6	8,450	-680	-8.05

▷ 증감량 : 44,855㎥ 증가

○ 가정용 : 39,847㎥ 증가

은평구  통일로 610 녹번힐스테이트 세대별 사용량 증가 ▴13,327

○ 공공용 : 284㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 5,404㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 680㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,144	539,040	6,581	503,310	35,730	7.10
가정용	6,827	503,604	6,275	467,620	35,984	7.70
공공용	24	12,444	24	8,887	3,557	40.02
일반용	292	17,403	281	20,861	-3,458	-16.58
욕탕용	1	5,589	1	5,942	-353	-5.94

▷ 증감량 : 35,730㎥ 증가

○ 가정용 : 35,984㎥ 증가

은평구 응암로22길 34 백련산파크자이 입주 사용량 증가 ▴10,124

○ 공공용 : 3,557㎥ 증가

은평구  명지대길 12-1(응암동) 충암학교 사용량 증가 ▴3,012

○ 일반용 : 3,458㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 353㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,496	859,279	4,199	829,553	29,726	3.58
가정용	3,081	191,599	2,877	179,881	11,718	6.51
공공용	59	387,592	59	372,411	15,181	4.08
일반용	1,354	265,574	1,260	261,398	4,176	1.60
욕탕용	2	14,514	3	15,863	-1,349	-8.50

▷ 증감량 : 29,726㎥ 증가

○ 가정용 : 11,718㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 15,181㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4,176㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1,349㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	41,961	16	44,055	-2,094	-4.75
가정용	6	20,316	6	20,316	0	0.00
공공용	1	1,623	1	1,844	-221	-11.98
일반용	9	20,022	9	21,895	-1,873	-8.55
욕탕용					0	0

▷ 증감량 : 2,094㎥ 감소

○ 가정용 : 특이사항 없음

○ 공공용 : 221㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,873㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,641	463,149	6,878	458,614	4,535	0.99
가정용	7,076	384,502	6,334	378,264	6,238	1.65
공공용	38	10,258	38	10,251	7	0.07
일반용	525	50,110	504	48,109	2,001	4.16
욕탕용	2	18,279	2	21,990	-3,711	-16.88

▷ 증감량 : 4,535㎥ 증가

○ 가정용 : 6,238㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 7㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 2,001㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 3,711㎥ 감소

특이사항 없음

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,374	861,984	8,837	840,002	21,982	2.62
가정용	7,637	549,689	7,228	544,387	5,302	0.97
공공용	122	128,083	122	118,188	9,895	8.37
일반용	1,611	176,651	1,483	166,902	9,749	5.84
욕탕용	4	7,561	4	10,525	-2,964	-28.16

▷ 증감량 : 21,982㎥ 증가

○ 가정용 : 5302㎥ 증가

서대문구 통일로25길 30 홍제동 ,한양아파트 세대별 사용량 증가 ▴1,834

○ 공공용 : 9,895㎥ 증가

서대문구  이화여대길 52(대현동, 이화여대  사용량 증가 ▴5,221

○ 일반용 : 9,749㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2,964㎥ 감소

서대문구 경기대로 82 대중목욕탕 영업부진 사용량 감소 ▾2,629

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	32,375	1,750,489	29,185	1,701,756	48,733	2.86
가정용	29,412	1,415,860	26,454	1,386,650	29,210	2.11
공공용	171	61,178	169	60,770	408	0.67
일반용	2,775	226,913	2,542	213,907	13,006	6.08
욕탕용	17	46,538	20	40,429	6,109	15.11

▷ 증감량 : 48,733㎥ 증가

○ 가정용 : 29,210㎥ 증가

은평구 통일로 1034 은평스카이뷰자이 입주 사용량증가 ▴6.036

○ 공공용 : 408㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 13,006㎥ 증가

- 진관2로 19(진관동 ,휴먼프라자 I 상가 입주 사용량증가 ▴1,827

○ 욕탕용 : 6,109㎥ 증가

은평구 불광로 90(불광동, 대호싸우나) 영업호전 사용량증가 ▴6,036

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,640	622,086	11,344	716,316	-94,230	-13.15
가정용	8,664	417,575	10,356	514,525	-96,950	-18.84
공공용	67	125,181	74	124,756	425	0.34
일반용	905	67,341	909	64,379	2,962	4.60
욕탕용	4	11,989	5	12,656	-667	-5.27

▷ 증감량 : 94,230㎥ 감소

○ 가정용 : 96,950㎥ 감소

은평구 신사동 효성해링턴플레이스 세대별 사용량 감소 ▾3,952

○ 공공용 : 425㎥ 증가

은평구  수색로 269-50(수색동, 수색역) 영업호전 사용량증가 ▴2,102

○ 일반용 : 2,962㎥ 증가

은평구  수색로12길 14 수색9재정비조합(임시급수) 공사용수사용 ▴2,102

○ 욕탕용 : 667㎥ 감소

은평구  증산로9길 13 천수이십사시 불한증막사우나 영업부진 ▾1,025

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,196	419,036	7,388	402,312	16,724	4.16
가정용	6,738	313,100	6,116	299,005	14,095	4.71
공공용	46	9,054	45	9,558	-504	-5.27
일반용	1,407	80,976	1,222	76,409	4,567	5.98
욕탕용	5	15,906	5	17,340	-1,434	-8.27

▷ 증감량 : 16,724㎥ 증가

○ 가정용 : 14,095㎥ 증가

은평구  응암로 319 서강스카이빌 입주 사용량증가 ▴2,267

○ 공공용 : 504㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 4,567㎥ 증가

응암로30길 16 백련산SK뷰아이파크 ) 상가 입주 사용량증가 ▴11,036

○ 욕탕용 : 1,434㎥ 감소

특이사항 없음

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2019.9월(’19.11월납기)		2018.9월(’18.11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	13,439	825,903	11,058	685,655	140,248	20.45
가정용	13,049	712,487	10,730	598,119	114,368	19.12
공공용	47	51,772	41	29,724	22,048	74.18
일반용	341	61,055	286	57,383	3,672	6.40
욕탕용	2	589	1	429	160	37.30

▷ 증감량 : 140,248㎥ 증가

○ 가정용 : 114,368㎥ 증가

은평구 은평구  갈현로15길 27-1(구산동) 은평의마을 사용량증가 ▴7,264

○ 공공용 : 22,048㎥ 증가

은평구  통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴20,534

○ 일반용 : 3,672㎥ 증가

은평구  통일로 884(불광동) 한문희 누수의심 사용량증가  ▴3,979

○ 욕탕용 : 160㎥ 증가

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.9월 (’19.11월납기)	2018.9월 (’18.11월납기)	증감량
계	4,092,452	3,949,135	143,317
아현제1동	42,372	42,143	229	특이사항 없음
아현제2동	139,663	135,660	4,003	신촌로28다길 10(아현동) 에이치디씨현대산업개발 재개발공사 사용량증가 ▴23,599
공덕제1동	158,659	159,200	-541	특이사항 없음
공덕제2동	117,290	100,474	16,816	마포대로 137(공덕동)kpx빌딩 사용량증가 ▴2,855
신공덕동	137,321	133,027	4,294	백범로 199(신공덕동, 메트로디오빌 상가 사용량증가 ▴1,063
도화동	93,678	96,754	-3,076	- 삼개로 33(도화동 ,도화우성아파트 ) 세대별 사용량감소 ▾1,778
용강동	145,844	146,920	-1,076	토정로31길 24(용강동, e편한세상) 세대별 사용량감소 ▾2,522
대흥동	325,562	302,464	23,098	마포구 백범로 35, 307호 (신수동, 본관) 서강대 사용량증가 ▴5,275
염리동	34,730	22,149	12,581	마포구 숭문길 98(염리동) 마포자이3차 입주후 사용량 증가 ▴12,674
신수동	76,789	64,332	12,457	마포구 광성로 17(신수동,,신촌숲아이파크 ) 입주후 사용량 증가 ▴10,778
서강동	410,844	403,854	6,990	서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙 입주후 사용량 증가 ▴7,626
서교동	552,313	540,663	11,650	양화로 45(서교동, 근린생활시설)우리함께사는세상 영업호전 ▴5,060
동교동	54,668	52,331	2,337	와우산로35길 50-4(동교동) ▴6,592 마포애경타운 영업호전 ▴2,194
합정동	344,227	330,721	13,506	동교로 52(합정동, 강변불가마사우나) 영업호전 ▴2,188
망원제1동	10,670	7,902	2,768	희우정로 77(망원동) 마포한강아이파크 세대별 사용량량증가 ▴2,506
망원제2동	294,615	288,184	6,431	마포나룻길 467(망원동, 망원안내센터(합정동318)) 사용량량증가 ▴1,925
연남동	15,185	14,029	1,156	숭문길 98(염리동) 마포자이3차아파트 입주후 사용량증가 ▴12,674
성산제1동	3,804	4,407	-603	특이사항 없음
성산제2동	577,016	562,707	14,309	모래내로1길 17(성산동, 상암퍼스티지) 상가 입주 ▴3,245
상암동	557,202	541,214	15,988	하늘공원로 84 ,한국지역난방공사 ▴7,497

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.9월 (’19.11월납기)	2018.9월 (’18.11월납기)	증감량
계	3,160,381	3,073,546	86,835
천연동	81,791	80,694	1,097	독립문로8길 54(천연동 ,천연뜨란채아파트 ) 사용량증가 ▴1,070
북아현동	182,155	178,277	3,878	북아현로3길 24(북아현동) 한성중고 사용량증가 ▴1,217
충현동	377,127	373,650	3,477	- 서대문구 북아현동 이화여대기숙사 사용량 증가 ▴1058
신촌동	1,063,027	1,021,532	41,495	연세로 50(신촌동, 7/3 ,연세대 ) ▴21,820
연희동	53,628	47,918	5,710	홍제천로 136(연희동, 관리사무실 ,연희파크푸르지오 입주 ▴5,753
홍제제1동	55,365	40,577	14,788	통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 입주 ▴12,869
홍제제3동	43,794	43,362	432	특이사항 없음
홍제제2동	152,618	142,818	9,800	통일로34길 46(홍제동, 101동~110동 ,인왕산현대 ) ▴4,963
홍은제1동	286,697	297,537	-10,840	특이사항 없음
홍은제2동	43,961	51,388	-7,427	연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업부진 ▾1,615
남가좌제1동	104,533	105,058	-525	특이사항 없음
남가좌제2동	80,895	64,112	16,783	서대문구 증가로 150 DMC센트럴아이파크 입주 ▴14,902
북가좌제1동	190,522	189,634	888	거북골로19길 20(북가좌동) 북가좌초교 급식실 사용량증가 ▴,1135
북가좌제2동	444,268	436,989	7,279	특이사항 없음

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.9월 (’19.11월납기)	2018.9월 (’18.11월납기)	증감량
계	3,807,514	3,648,137	159,377
녹번동	75,117	43,119	31,998	은평구 통일로 630(녹번동 ,관리사무소 ) 래미안베라힐즈 입주 ▴18,767
불광제1동	472,848	458,687	14,161	- 불광로 90(불광동, 대호싸우나) ▴6,036
불광제2동	444,506	431,622	12,884	통일로 884(불광동) 영업용 누수의심(안내) ▴3,979
갈현제1동	20,350	20,969	-619	특이사항 없음
갈현제2동	451,683	437,140	14,543	갈현로23길 9-4(갈현동, 주계량기)누수의심(안내) ▴1,295
구산동	479,842	445,340	34,502	갈현로15길 27-1(구산동) 은평의마을 ▴7,264
대조동	14,241	15,600	-1,359	특이사항 없음
응암제1동	42,190	43,996	-1,806	- 은평로 111 이마트 영업부진 ▾2,325
응암제2동	103,175	86,028	17,147	응암로22길 34 백련산파크자이 입주 ▴10,124
응암제3동	410,711	397,207	13,504	명지대길 12-1(응암동) 충암학교 ▴3,012
역촌동	12,737	12,871	-134	특이사항 없음
신사제1동	375,078	368,092	6,986	갈현로1길 31(신사동 ,한신아파트 ) ▴1,318
신사제2동	267,096	261,502	5,594	특이사항 없음
증산동	20,696	22,302	-1,606	증산로9길 13(증산동, 천수이십사시 불한증막사우나) 영업부진 ▾1,025
수색동	218,382	247,566	-29,184	수색로 217 수색동, 수색자이 상가 영업부진 ▾1,245
진관동	398,862	356,096	42,766	통일로 1021(진관동) 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴20,534 통일로 1034(진관동) 은평스카이뷰자이 입주 ▴6,032

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 9월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,166,361명 (전년 동월 대비 2.7천명 감소)

○ 수 전 수 : 286.8천전 (전년 동월 대비 3천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 9월	286.8	251.6	2.1	32.9	0.1
2018년 9월	283.8	250.5	2.1	31.0	0.1
증감	3.0	1.1	0	1.9	0

○ 평균 최고기온 :  27.1℃(전년 대비 1.1℃)

○ 평균 최저기온 :  19.0℃(전년 대비 1.4℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 10일, 139.8mm(전년 대비 71.3mm )

○ 누수복구건수 : 63건 (전년 대비 -34건)