문서번호	총무과-35943
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
황종욱		배창호	11/19 김혜정
협조
	주무관		김문수

2020년 서소문청사 승강기 유지관리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.11.

행  정  국

(총 무 과)

2020년 서소문청사 승강기 유지관리 계획 보고

서소문청사 승강기의 안전사고 사전예방과 원활한 기능유지를 위한 2020년 유지관리 계획을 보고 드림

□ 관련규정

○ 승강기 안전관리법

- 제4조(승강기사업자 등의 의무)

· 관리주체는 승강기의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 이 법에서 정하는 바에 따라 승강기를 안전하게 관리하여야 한다.

- 제31조(승강기의 자체점검)

· 관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월 1회 이상 한다.

· 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우에는 승강기의 유지관리를 업으로 하기 위하여 등록을 한 자로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

□ 설비 현황

○ 승강기 : 11대(엘리베이터 10대, 화물용 1대)

구 분	운행구간	규 격	설치 대수	설치 년도	제작·설치업체	용도	비 고
계			11대
1동	B1～15층	15인승 120m/min	2대	2008.06	OTIS	소방구조용	1～2호기
	B1～14층	15인승 105m/min	3대			승객용	3～5호기
2동	1～8층	13인승 90m/min	2대	1997. 11			1～2호기
5동	1～7층	9인승 60m/min	1대	1997. 04			-
후생동	1～4층	15인승 60m/min	1대	1997. 11			-
공원용	B1～1층	13인승 60m/min	1대	2008.06	(주)우성IDS	장애인용	-
후생동	1~3층	300kg	1대	2009.01	금강중공업(주)	화물용	덤웨이터

□ 유지관리 실태

❍ 승강설비의 안전성 확보와 긴급안전사고 발생 시 신속한 대응을 위해 전문교육을 이수하고 자격증을 보유한 기술자 관리 필요

- 긴급수선 등 효율적인 관리를 위하여 관련 분야 전문업체에 위탁하여 월 1회 정기적인 점검 · 정비 등 상황에 대응

❍ 승강기의 효율적인 운영 및 상시점검

- 자체적으로 승강기 안전관리자를 지정하여 필요에 따라 상황대응 및 운행상태 순회점검을 통하여 안정적으로 관리 등 상황에 대처

□ 추진계획

❍ 용역개요

- 관리대상 : 승강기 11대(엘리베이터 10대, 화물용 1대)

- 용역기간 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31.

- ******************

- 과업내용

· 승강기 안전관리법 제31조에 따른 월 1회 이상 점검관리

· 장애발생 긴급조치·정비 및 정기검사 시(연 1회) 입회

· 소규모 정비 및 발주부서 요청 시 수시점검 등 기술지원

❍ 계약방법 및 참가자격

- 계약방법 : 제한경쟁 입찰(중소기업자, 지역제한)

- 참가자격

1)「중소기업기본법 제2조2항 및 동법 시행령 10조」,「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업 또는 소상공인업체 확인서를 소지하고 「중소 기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법 제9조3항,4항 및 동법 시행규칙 제5조」의 규정에 의거 직접생산확인증명서(세부품명:승강기유지보수서비스)를 소지한 업체

2) 승강안전관리법 제39조 규정에 의한 승강기유지관리업 (중·저속 엘리베이터)의 등록 필한 업체로 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

❍ 소요예산(용역비)

- 승강기 안전관리법 제41조 표준 보수료에 의한 고시가격 적용(한국승강기안전공단)

- ******************

❍ 예산과목

- 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

❍ 추진일정

- 2020년 유지관리계획 수립 및 계약의뢰 ·················  2019. 11

- 유지관리 용역 계약 ··········································· 2019. 12

- 유지관리용역 과업수행 ···································· 2020.1.1.~

붙임 : 1. 2020년 서소문청사 승강기 유지보수 용역 산출내역 1부

2. 과업지시서 1부.  끝.