＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 의뢰(회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행하는「회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사」의 신규 부설된 상수도관에 대하여 통수전 수질검사를 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 검사구간: 상수관로 D=150mm, L=64m(3구간)

상수관로 D=200mm, L=50m(4구간)

상수관로 D=300mm, L=500m(5구간)

상수관로 D=100mm, L=75m(8구간)

2. 검사위치: 각 공사구간 내 지하식소화전 등 (붙임 위치도 참조)

3. 검사요청일: ’19. 11. 20.(수) 02:00(예정), 세부일정 별도 조정

※ 5구간 수계환원 수질검사 연계하여 실시

4. 공사감독: ********************************

5. 현장대리인: ***************************

붙임  수질검사 의뢰서 및 위치도 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김재명		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	11/19 채재일
협조자
시행	급수운영과-23295	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2159	/전송	3146-2189	/	noalias24@seoul.go.kr	/	부분공개(6)