문서번호	정수시설과-3627
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
홍준기		백상희	11/20 서대훈
협조
	주무관		代고형남

2019년 정수장 전기설비 안전진단 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 정수장 전기설비 안전진단 결과보고

「2019년 정수장 전기설비 안전진단 실시계획」에 의하여  정수장 전기시설물 안전진단을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

❍ 전기설비 정기검사 및 변압기 교체운전계획

: 정수시설과-1982(2019.06.17.)

❍ 강북정수장 전기설비 안전진단 신청

: 정수시설과-2006(2019.06.19.)

❍ 강북아리수전수센터 자가용전기설비 안전진단 결과 알림

: 한국전기안전공사 경기북동부지사(검사기술부)-10383(2019.11.13.)

□ 진단개요

❍ 진단대상

시 설 명	계 약 전 력	변압기용량	비 고
강북정수장	****************	************	*****

❍ 진단범위 : **********************

❍ 진단일자

- 주 선 로(TL1) : 2019. 06. 21.

- 예비선로(TL2) : 2019. 10. 25.

❍ 진단 참여자 : 진단 연인원 7명

❍ 주요 진단장비 : 적외선 열화상 측정기, 전원품질분석기 등

□ 진단결과

❍ 적외선 열화상분포 측정 : 적합

❍ 전원품질분석 : 적합

□ 행정사항

- 전기설비 안전진단 수수료는 한국전기안전공사에서  발행한 지로통지서에 의하여 납부예정임.

붙 임 : 1. 전기설비 안전진단 보고서 1부.

2. 적외선 열화상 측정기록표 2부. (별도보관)

3. 진단결과 알림 공문서 및 진단수수료 청구서 각 1부.  끝.