투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	케이월드종합건설 대표자 귀하
(경유)
제목	올림픽대로 가로등 선로 복구 요청(여의도 중류램프 하부)

1. 평소 시정 발전에 협조하여 주시는 귀하께 감사드립니다.

2. 우리 본부에서 추진한 『올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사』관련 여의도 중류램프 하부 구간에 신설한 가로등 부점등(표찰번호 올21 - 104~109)이 확인되어,

3. 현장 점검한 결과 귀사에서 설치한 가드레일 기초부 설치 시 가로등 선로를 훼손한 것으로 추정되어 귀사에 선로 복구를 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이창근		열빛총괄과장	11/20 여인웅
협조자
시행	설비부-18356	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-2660	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	부분공개(5)