	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급대 감염관리실 출입통제시스템 고장발생 알림

장비명(건명)	감염관리실 출입통제시스템	관리부서		강북소방서 현장대응단
고 장 일 시	2019년 11월 20일	장 소		강북소방서 현장대응단 감염관리실
제조업체	JOYTECH (모델명 : J-100)
조 치 사 항	자체 수리 불가로 해당 A/S업체 문의
원인 및 상태	버튼 입력부 들뜸으로 인한 입력 불량
담당자 의견	자체 수리 불가로 해당 A/S업체 문의
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 11월 20일 장비담당자 계급 소방교 성명 정지훈(인) 확인자 계급 소방령 성명 김묘진(인) 강북소방서장 귀하

붙임 감염관리실 출입통제시스템 고장사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정지훈		진압1대장	이휘창		지휘1팀장	박옥재		현장대응단장	11/20 김묘진
협조자
시행	현장대응단-8546	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 삼각산119안전센터 (미아동)	/
전화	02-6946-0253	/전송		/	gomi87@seoul.go.kr	/	대시민공개