“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 하반기 저수조 수질검사 결과 보고

1. 소방행정과-28137(2019.10.22.)호“2019년 하반기 저수조 청소 및 수질검사”와 관련입니다.

2. 2019년 하반기 우리 본부 저수조 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 시 료 명 : 저수조

나. 채 수 일 : 2019. 10. 30.(수)

다. 검사기관 : ㈜피엘아이환경기술연구원

라. 검사항목 : 일반세균 등 6개 항목

마. 검사결과 : 적합

붙임  저수조 수질검사 성적서 1부.  끝.

담당자	이건곤		경리팀장	양철근		소방행정과장	11/20 이홍섭
협조자
시행	소방행정과-30904	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 소방행정과(경리팀) (예장동)	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1342	/전송	02-3706-1329	/	best423119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)