＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	서울특별시 서대문소방서장(예방과장)
(경유)
제목	종합정밀점검 결과 미비사항 조치명령에 대한 회신

1. 서대문소방서 예방과 - 13491(2019.11.18.), 상수도사업본부 행정운영과 - 13546(2019.11.4.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 특정소방대상물 소방시설 종합정밀점검 결과 미비사항에 대한 조치명령에 대하여 따로 붙임과 같이 기 조치하고 그 결과를 제출하였음을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조치명령 사항

경보설비 : 지하 1층 기계실내 소화전 지구경종 불량 부분은 정비요망

피난설비 : 비상조명등 예비전원 불량부분 정비요함(각 1개)

(4층 좌측계단, 2층 좌측계단, 지하1층 발전기실)

나. 조치결과 : 기 보수조치 후 결과제출(제출일 2019.11.04.)

따로 붙임 : 2019년도 소방시설 종합정밀점검시 지적사항 조치결과표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	장태옥		행정운영과장	11/20 박희복
협조자
시행	행정운영과-14279	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1) (합동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3146-1137	/전송	02-3146- 1258	/		/	부분공개(5)