투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 민원에 대한 답변]한강 주변 대교의 조명이 너무 어둡습니다.

시정발전을 위해 귀한 의견을 주신 ***님께 감사의 말씀을 드립니다.

***님께서는 동호대교 가로등이 LED로 교체되면서 어둡다는 민원을 주셨읍니다.

기존의 메탈등이 색온도 4000K로 흰색상을 나타내었으나, LED 3000K로 변경되면서 노란색으로 바뀌었읍니다.

이는 가로등 교체전 제27차 서울시 좋은 빛 심의위원회의 심의('19.7.30)를 거친사항으로 [인공조명에 의한 빛공해 방지법]의 빛방사 허용기준에 따라 야간 빛환경을 고려하여 3000K 이하로 검토하라는 지침을 받아 시공 되었습니다.(기준:3500K~2700K입니다)

이를 적용하면 교체전 조명의 색온도가 기준을 조금 벗어난 경우이며, 금번 교체로 인하여 기준내로 적용된 것이라 하겠읍니다.

노후된 도로조명은 LED화 하는 과정에 있으며,  품질이 인증된 제품을 조달청으로부터

납품받아 시공하고 있으며, 특정업체와는 관련이 없음을 알려드립니다.

소중한 의견에 감사드리며, 더 궁금하신 사항은 담당자:황상호(02-2210-1545) 로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. ***님의 가정에 건강과 행복이 함께 하시기를 기원합니다.

주무관							황상호			기전과장					11/19 代문준호
협조자				주무관						문준호
시행			기전과-5817									(						)		접수											(						)
우	04807					성동구 자동차시장길 41(용답동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화								/전송			02-2210-1536					/													/	부분공개(6)