“화재 NO 안전 Want”
	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(6-7호 SpO2 케이블 Philips 고급형 제세동기 부품) 수리 완료 보고(상계)

1. 상계119안전센터-5329(2019.11.12.)호 『구급장비(6-7호 Spo2 케이블 Philips 고급형 제세동기 부품) 고장발생 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 119안전센터 6-7호 구급차에서 사용중인 구급장비(SpO2케이블 Philips 고급형 제세동기 부품)에 대한 고장수리가 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 완료일자 : 2019. 11. 20.

나. 모 델 명 : 자동제세동기부품(MRX SpO2 케이블)

다. 고장내용 : 장비노후로 인한 접촉불량

라. 방   법 : 업체에 문의한 바 장비 노후로 수리 불가능.

구급팀에 구매요청하여 새제품으로 수령

붙임  자동제세동기부품 (MRX SpO2 케이블) 사진 1부.   끝.

	상계119안전센터장
담당자	한혜정		1팀장	채두영		119안전센터장	11/20 백종혁
협조자
시행	상계119안전센터-5461	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 1층 (상계동)	/
전화	02)936-0119	/전송	02)3392-2736	/	hanhyejung@seoul.go.kr	/	대시민공개