『함께 만드는 119! 함께 나누는 119』
	도봉소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2019년 하반기 보이는 소화기 설치 완료에 따른 검수 결과 알림

1. 예방과-12238(2019.11.20.)호「2019년 하반기 보이는 소화기 설치 완료에 따른 검     수 계획 알림」와 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단 관내 2019년 하반기 보이는 소화기 설치 완료에 따른 검수를 하였기에 결과를 알립니다.

가. 검 수 일 : 2019. 11. 21(목).

나. 수   량 : 거리형 보이는 소화기 10개소

관 할 구 분	현장대응단
소화기함 수량(개)	10

다. 검수방법 :

○ ‘보이는 소화기’ 설치 및 수량 적정성 확인

☞ 설치위치, 외관점검, 표준 디자인 적용 여부 등 확인

○ 보이는 소화기 관리카드 작성 및 검수 철저(붙임4 스캔 제출)

○ 지역주민 소화기사용법 및 화재예방 안전교육 병행 등

붙임  1. 보이는 소화기 설치 검수 결과(서식) 1부.

2. 보이는 소화기 관리카드(서식) 1부.

3. 검수조서(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	나상훈		지휘1팀장	이완우		현장대응단장	11/21 권철수
협조자	진압1대장	남형관
시행	현장대응단-7054	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3493-1119	/	25729@seoul.go.kr	/	부분공개(6)