기간제 근로자 누수탐지 작업일지 보고

문서번호	급수운영과-18384
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	급수관리팀장			급수운영과장
엄용섭	양재덕			11/21 김태형
협 조

	우리 사업소 탐지보조원으로 고용한 기간제 근로자의 누수탐지 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진기간: 2019. 4. 1.~2019. 11. 30.(8개월간)
□ 현 황
2019. 11. 21.(목) 날씨: 맑음		기간제 근로자
기간제근로자 근무현황(출근: 5명, 결근: 1명)		양동선,김홍기,강성택,송영민,우종선
□ 탐지구간
동명	탐 지 구 간		탐지인원
누수취약관로(누수다발관) 누수탐지 1. 잠실동294-10 ~ 30 2. 잠실동213-33 ~ 38 3. 삼전동38-5 ~ 28 4. 삼전동15-4 ~ 6 5. 문정동80-2 ~ 6			강성택,송영민,우종선 양동선,김홍기
□ 누수탐지 결과
- 문정동80-20호 주변 누수의심, 11/22일 현장조사 예정
□ 누수탐지 실적
추진실적 누계: 총계 148건 (송파구: 55건 강동구: 93건)
금일실적: 송파구 1건, 강동구 0건

끝.