문서번호	시설관리과-21995
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
나용택	代박상권	11/21 변재홍
협 조

『미아동 1261-277호 긴급누수에 따른』

지하층 침수발생 검토보고(누수피해)

2019. 11.

북부수도사업소

(시설관리과)

소직 명에 의거 ******************** 누수피해 보상요구 민원이 접수되어 현장을 조사하고 아래와 같이 복명합니다.

2019. 11. 21.

보 고 자 : 지방시설주사보  나 용 택

복 명 내 용
건 명	긴급누수피해 보상요구에 따른 현장조사 보고
내용	□ 민원현황 ○ 누수접수 : **************************** ○ 누수위치 : ***************** ○ 피 해 인 : ****************** ○ 민원내용 : *************** 피해보상 요청 □ 누수발생현황 ○ 누수발생일시 : 2019. 11. 19.(화) 10:19 ○ 누수원인 : 1992년 부설된 노후강관(D=80mm) 직관부 누수발생 ○ 누수복구 조치사항 - 2019. 11. 19.(화) 10:19 : 누수복구 신고접수 - 2019. 11. 19.(화) 10:40 : 누수복구 업체 현장출동(민원인과 협의 공사협조) - 2019. 11. 20.(수) 09:00 : 누수복구 공사착공 - 2019. 11. 20.(수) 16:00 : 공사완료 및 민원인 피해에 따른 향후 처리절차 안내 □ 처리의견 ○ 상기 사고는 상수도관 누수로 인하여 지하층 세대 침수피해 사항으로 손해배상보험사 (삼성화재) 및 지방재정공제회 서울시지부에 사고를 접수하여 보험처리 결과에 따라 처리코자 함.
비고	붙임 1. 보험사고접수 신청서 1부. 2. 누수피해 사진첩 1부. 3. 누수복구 완료보고서 1부.