“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	(주)동해종합기술공사 대표자 귀하
(경유)
제목	사천(망원)빗물펌프장 발주관련 검토 요청

1. 서울주택도시공사 토목조경설계부-1989(‘19.11.13.)호 및 서대문구 건축과-21368(’19.10.25.)호와 관련입니다.

2. 사천(망원)빗물펌프장 선 발주(착공)을 위한 공사시행기관(서울주택도시공사)의 발주타당성 심사결과 및 발주전 사전절차이행과 서대문구 건축위원회 심의(구조,굴토)결과를 통보하오니 검토 후 설계도서 반영 등을 조치하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 서울주택도시공사 발주타당성 심사결과

1) 설계도서 보완(굴토심의 의견, 복공판 설계 등)

2) 발주전 필요절차(계약심사 설계변경사항에 대한 처리방안, 설계안전성 검토)

3) 관련법에 따른 필요비용(품질관리비, 아전관리비, 환경관리비 등) 반영

나. 서대문구 건축위원회 심의(구조,굴토) 결과 검토

붙임 : 1. SH공사 관련공문(첨부물 포함) 1 부.

2. 서대문구 건축위원회 심의 결과 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최병희		치수설비팀장	이문주		하천관리과장	11/21 한유석
협조자
시행	하천관리과-17101	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/	elecpo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)