물품매입(소모품·비품)요구서

담당자		자산관리팀장	소방행정과장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 3706-1351 김영민 )
김영민		박정경	11/21 이홍섭
협 조	담당자
	김현석

건   명 :

종합훈련타워 감정실 냉난방기 설치 구매 매입요구서

시  행

소방행정과-31052

(

)

조직

소방재난본부

정책사업

정책소방행정기관

단위사업

직무환경개선

세부사업

행정타운건립

편성목

시설비

통계목

시설비

접  수

(

)

수신자

내부결재

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹 색

제 품

중소기업

제품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

유무

구입

여부

유무

구입

여부

23182402

히트펌프용

실외기

RPUW05PS9S,  냉방14.5/난방16.3kW

대

1

1,950,000

냉난방용

○

1등급

23240105

히트펌프용

실내기

R-W072PT2S, 냉방7.2/난방8.1kW, 4방향천장형

대

2

1,316,000

냉난방용

○

1등급

21567236

가변형히트펌프냉난방기설치

기본(냉매배관제외)

식

2

1,177,400

냉난방용

○

1등급

10061680

냉매관및설치

평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당

M

80

480,000

냉난방용

10061682

냉매관및설치

평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당

M

80

566,400

냉난방용

20373322

PVC드레인

관설치

Φ32mm

M

40

240,000

냉난방용

20469354

Y분지관

기본

EA

1

52,100

냉난방용

20373320

냉매배관

커버설치

함석

㎡

10

221,000

냉난방용

10061686

룸컨트롤러세트용전선및전선관설치

커버없음

M

30

192,000

냉난방용

22723642

실내기실외기간통신

케이블및CD관설치

M

96

614,400

냉난방용

위 물품을    월    일까지   납품(   )하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
21087037	받침대	싱글형	개	1	26,100	냉난방용
23110679	룸컨트롤러	PREMTB0P1	대	2	97,000	냉난방용
23183813	무선컨트롤러	PWLSSA1PH	대	2	50,000	냉난방용
위 물품을 12 월 15 일까지 납품( )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 소방재난본부 분임재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.