투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『공공 다중이용건축물』정기안전점검(2016~2019년) 관련 미조치사항 조치요청

1.『공공 다중이용건축물』안전점검과 관련입니다.

2. 우리본부 건축부에서 매년 반기별 1회씩 연 2회실시하고 있는 공공 다중이용건축물의      정기안전점검(2016년~2019년) 지적사항과 관련하여 각 병원 및 사업소 별 조치사항 검토       시, 지적 후 최소 2년이상이 경과되었음에도 아직 조치하지 않은 미조치사항이 있음을 확인하였      습니다.

3. 이는,중대한 결함(시설물안전법 시행령 제18조, 동법 시행규칙 별표3)에 대한 적발 시        2년 이내에 시설물의 보수보강 등 필요한 조치에 착수하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한      착수한 날부터 3년이내에 이를 완료하여야 하므로

4. 미조치상태 지속 시 벌칙조항(시특법 65조) 등 해당될 수 있으므로 이점 유념하여 주시기       바라며, 지적 후 오래된 미조치사항 (2016~2018)에 대하여 조치에 필요한 예산             확보하여 조속히 조치완료하여 주시기 바랍니다.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시체육시설관리사업소장(목동사업과장),서울특별시체육시설관리사업소장(시설개선과장),서울특별시어린이병원장(원무과장),서울특별시은평병원장(원무과장),서울특별시서북병원장(원무과장)
주무관	이원기		환경시설과장	代김성권		건축부장	11/21 임인구
협조자
시행	건축부-20154	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2643	/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)